TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 04-24-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1011	    0.680	    1.192	    0.576	   96.233	    1.767	    0.101	    0.009	    0.009	    0.002	    0.000	    0.003	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.910	N/A	04/24/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1010	    0.663	    1.243	    0.576	   96.304	    1.681	    0.089	    0.008	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.819	0.000	04/24/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1013	    1.324	    0.135	    0.577	   97.056	    1.294	    0.138	    0.022	    0.021	    0.007	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.860	 -103.486	04/24/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1012	    0.006	    2.443	    0.579	   94.914	    2.429	    0.160	    0.013	    0.021	    0.005	    0.005	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.535	  -53.774	04/24/2026	
8549	WT 2 System Check	      1000	    0.000	    2.505	    0.572	   96.077	    1.383	    0.031	    0.002	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1322.048	 -110.048	04/24/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1013	    0.800	    1.166	    0.579	   95.813	    2.068	    0.124	    0.010	    0.009	    0.003	    0.002	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.010	  -53.561	04/24/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1006	    0.001	    2.349	    0.576	   95.421	    2.120	    0.101	    0.005	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1328.861	 -108.195	04/24/2026