TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 12-30-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1010	    0.804	    1.127	    0.577	   96.182	    1.802	    0.069	    0.007	    0.007	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.728	N/A	12/29/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1010	    0.846	    1.073	    0.577	   96.192	    1.781	    0.090	    0.007	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.843	0.000	12/29/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1014	    1.620	    0.129	    0.582	   96.205	    1.907	    0.107	    0.014	    0.012	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1328.911	 -100.893	12/29/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1010	    0.003	    2.491	    0.578	   95.102	    2.189	    0.146	    0.018	    0.031	    0.008	    0.007	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1327.833	  -49.098	12/29/2025	
8549	WT 2 System Check	       999	    0.000	    2.596	    0.572	   96.003	    1.394	    0.007	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1320.158	 -114.553	12/30/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1011	    0.859	    1.045	    0.578	   96.074	    1.928	    0.074	    0.008	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.585	  -64.063	12/29/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1009	    0.001	    2.390	    0.577	   95.170	    2.357	    0.077	    0.004	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1328.893	 -107.442	12/30/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	         0	    0.104	    2.769	    0.757	   95.510	    1.585	    0.028	    0.001	    0.001	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1146.821	  -80.250	12/28/2025